**清单附件**

|  |
| --- |
| **十楼** |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** |
| **1** | 铜芯护套线 | ZR-BV-10mm² | 米 | 380 |
| **2** | 铜芯护套线 | ZR-BV-6mm² | 米 | 270 |
| **3** | 铜芯护套线 | ZR-BV-4mm² | 米 | 165 |
| **4** | 铜芯护套线 | ZR-BV-2.5mm² | 米 | 620 |
| **5** | 铜芯护套线 | ZR-BV-1.5mm² | 米 | 75 |
| **6** | 配电箱 | 优质国标 | 台 | 3 |
| **7** | PVC线槽 | 39\*19 | 米 | 150 |
| **8** | 铝合金线槽 | 国标 | 米 | 6 |
| **9** | 实验室专用钢制插座底盒 | 86款单面 | 个 | 19 |
| **10** | 保护器空气开关带防水盒 16A | 16A | 个 | 3 |
| **11** | 3+2多功能插座 | 86款 | 个 | 19 |
| **11** | 辅材 | 标准 | 项 | 1 |
|   **十一楼** |  |  |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** |
| **1** | 铜芯护套线 | ZR-BV-10mm² | 米 | 320 |
| **2** | 铜芯护套线 | ZR-BV-6mm² | 米 | 280 |
| **3** | 铜芯护套线 | ZR-BV-4mm² | 米 | 60 |
| **4** | 铜芯护套线 | ZR-BV-2.5mm² | 米 | 590 |
| **5** | 铜芯护套线 | ZR-BV-1.5mm² | 米 | 50 |
| **6** | 配电箱 | 优质国标 | 台 | 2 |
| **7** | PVC线槽 | 39\*19 | 米 | 105 |
| **8** | 铝合金线槽 | 国标 | 米 | 18 |
| **9** | 实验室专用钢制插座底盒 | 86款单面 | 个 | 12 |
| **10** | 3+2多功能插座 | 86款 | 个 | 12 |
| **11** | 保护器空气开关带防水盒 16A | 16A | 个 | 3 |
| **12** | 安装辅材 | 标准 | 项 | 1 |
|  **十二楼** |  |  |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** |
| **1** | 铜芯护套线 | ZR-BV-10mm² | 米 | 1780 |
| **2** | 铜芯护套线 | ZR-BV-6mm² | 米 | 2960 |
| **3** | 铜芯护套线 | ZR-BV-4mm² | 米 | 950 |
| **4** | 铜芯护套线 | ZR-BV-2.5mm² | 米 | 4650 |
| **5** | 铜芯护套线 | ZR-BV-1.5mm² | 米 | 450 |
| **6** | 配电箱 | 优质国标 | 台 | 9 |
| **7** | PVC线槽 | 国标 | 米 | 900 |
| **8** | 铝合金线槽 | 国标 | 米 | 125 |
| **9** | 保护器空气开关带防水盒 16A | 16A | 个 | 27 |
| **10** | 保护器空气开关带防水盒32A空气开关 | 32A | 个 | 5 |
| **11** | 实验室专用钢制插座底盒 | 86款单面 | 个 | 188 |
| **12** | 保护器空气开关带防水盒 16A | 16A | 个 | 13 |
| **13** | 3+2多功能插座 | 86款 | 个 | 188 |
| **14** | 安装辅材 | 标准 | 项 | 1 |