## Sheet1
开展项目 | 测量范围 | 不确定度或正确度等级 | 规程规范 | 备注
玻璃液体温度计 | （0～300)℃ | MPE：±(0.2～7.5)℃ | JJG130-2011 《工作用玻璃液体温度计》
环境试验设备 （恒温箱、培养箱、干燥箱、沸煮箱、标准养护箱、水浴锅） | （-60～400）℃ | 0.1℃ | JJF1101-2003 《环境试验设备温度、湿度校准规范》 | 校准项目
医用超声诊断仪超声源 | （0～100）mW | 工作级 | JJG 639-1998 《医用超声诊断仪超声源》
医用诊断计算机断层摄影装置 （CT）X射线辐射源 | （75～150）kV | 工作级 | JJG961-2001 《医用诊断计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源检定规程》
医用诊断X射线辐射源 | （75～150）kV | 工作级 | JJG744-2004 《医用诊断X射线辐射源检定规程》
心电图机 | （0～8)mVp-p | ±5% | JJG 543-2008 《心电图机检定规程》
心电监护仪 | （0～8)mVp-p | ±10% | JJG 760-2003 《心电监护仪检定规程》
半自动生化分析仪 | 波长（200～700）nm 吸光度0.5A、1.0A | 一、二类A、B、C级 | JJG464-2011 《半自动生化分析仪》 | 无法开展全自动生化分析仪
酶标分析仪 | 波长400nm～700nm 吸光度（0.2、0.5、1.0、1.5） | ⅠⅡⅢ类 波长：MPE：±3nm 吸光度：MPE：±0.03A | JJG861-2007 《酶标分析仪》
血压计(表) | （0～40）kPa | ±0.5kPa | JJG270-2008 《血压计和血压表》
玻璃体温计 | （35～44）℃ | MPE：-0.15℃～0.10℃ | JJG111-2003 《玻璃体温计》
婴儿培养箱 | 温度:(0～50)℃ 湿度:(0～100)%RH | 温度:MPE:±0.2℃ 湿度:MPE:±10%RH | JJF 1260-2010 《婴儿培养箱校准规范》 | 仅校准温度,湿度
移液器 | 1μL～10000μL | ±20％ | JJG646-2006 《移液器检定规程》
电子采血秤 | Max≤800g | III级 | JJG815-1993 《电子采血秤检定规程》
非自行指示秤 | Max≤360kg | III级 | JJG 14-2016 《 非自行指示秤检定规程》
产品检验检测项目 | 产品/项目/参数 | 执行标准 |  | 备注
漂白液 | 全部参数 | 只能检测执行标准为：HB/T2497-2006的产品
次氯酸钠 | 全部参数 | 只能检测执行标准为：GB/T19106-2013的产品